## stability check
CH4 std | CO2 std | Time | CH4 area | CH4 hgt | CO2 area | CO2 hgt | File Name | CH4 % Diff | CO2 % Diff
200 | 10000 | 11:32 | 1032.3489 | 237.639 | 54478.012 | 4784.239 | std1_3_345 | NA | NA
200 | 10000 | 11:44 | 1026.1385 | 236.563 | 54188.4198 | 4761.983 | std1_3_346 | -0.60339 | -0.53299
200 | 10000 | 11:50 | 1021.6316 | 235.78 | 53951.1318 | 4739.345 | std1_3_346 | -0.44018 | -0.43886

## std curve
CH4 std | CO2 std | CH4 area | CH4 hgt | CO2 area | CO2 hgt | File name
1 | 500 | 0 | 0 | 2735.6034 | 325.302 | EDC_A_03 | CH4
1 | 500 | 0 | 0 | 2730.1544 | 324.904 | EDC_A_04 | Calibration check value | 989.873
5 | 1000 | 11.3478 | 2.424 | 5596.313 | 621.902 | EDC_A_05 | Max area | 989.873
5 | 1000 | 11.3936 | 2.404 | 5553.4202 | 616.546 | EDC_A_06
30 | 2000 | 80.7882 | 18.217 | 11217.0254 | 1175.882 | EDC_A_07
30 | 2000 | 80.319 | 18.159 | 11146.5686 | 1168.043 | EDC_A_08
200 | 10000 | 990.4336 | 229.836 | 53233.2944 | 4660.238 | EDC_A_09
200 | 10000 | 989.4564 | 229.755 | 53165.8856 | 4646.846 | EDC_A_10
CO2
[7 empty] | Calibration check value | 53243.64
[7 empty] | Max area | 53243.64

## raw data
Vial | Site | Location | Rep | Collection Date | CH4 area | CH4 hgt | CO2 area | CO2 hgt | Run Date | File name | Notes | dev CH4 | dev CO2 | dilution sample vol (ml) | dilution status
0181 | Deans | top | 2 | 2022-08-16 | 68.2468 | 15.361 | 8220.5028 | 900.19 | 2022-10-11 | EDC_A_12 | [5 empty] | std curve 200 ppm CH4 | 989.873
0182 | Deans | top | 3 | 2022-08-16 | 60.4512 | 13.493 | 7864.1696 | 862.7 | 2022-10-11 | EDC_A_13 | [5 empty] | std curve 10000 ppm CO2 | 53243.64
0183 | Deans | top | 1 | 2022-08-16 | 39.767 | 8.733 | 5516.798 | 621.756 | 2022-10-11 | EDC_A_14 | needle bent; don't include
0184 | Deans | bottom | 1 | 2022-08-16 | 116.6162 | 26.959 | 4269.8374 | 578.029 | 2022-10-11 | EDC_A_15 | split peak |  |  |  |  | CH4 max area | 989.873
0184 | Deans | bottom | 1 | 2022-08-16 | 102.7794 | 23.604 | 6363.4012 | 705.518 | 2022-10-11 | EDC_A_15.01 | [5 empty] | CO2 max area | 53243.64
0185 | Deans | bottom | 2 | 2022-08-16 | 125.3335 | 29.112 | 8218.4177 | 889.076 | 2022-10-11 | EDC_A_16
0186 | Deans | bottom | 3 | 2022-08-16 | 121.7912 | 28.241 | 5986.618 | 665.064 | 2022-10-11 | EDC_A_17
0187 | Deans | outlet | 1 | 2022-08-16 | 40.427 | 8.927 | 4468.9028 | 508.958 | 2022-10-11 | EDC_A_18
0188 | Deans | outlet | 2 | 2022-08-16 | 40.1722 | 8.857 | 3857.1342 | 445.53 | 2022-10-11 | EDC_A_19
calibration check | NA | NA | NA | NA | 966.7084 | 225.505 | 50395.6021 | 4321.849 | 2022-10-11 | EDC_A_20 |  | -2.3679 | -5.4961
calibration check | NA | NA | NA | NA | 1015.7251 | 235.546 | 52790.903 | 4495.02 | 2022-10-11 | EDC_A_21 |  | 2.578 | -0.85394
0189 | Deans | outlet | 3 | 2022-08-16 | 19.1283 | 4.197 | 3756.942 | 434.238 | 2022-10-11 | EDC_A_22
0190 | Deans | inlet | 1 | 2022-08-16 | 2575.8112 | 555.133 | 23905.3108 | 2287.716 | 2022-10-11 | EDC_A_23 | exceeds highest standard
0191 | Deans | inlet | 2 | 2022-08-16 | 4661.2406 | 982.849 | 36322.9594 | 3271.408 | 2022-10-11 | EDC_A_24 | exceeds highest standard
0192 | Deans | inlet | 3 | 2022-08-16 | 3256.5768 | 694.902 | 22834.327 | 2188.911 | 2022-10-11 | EDC_A_25 | exceeds highest standard
0203 | Sister3 | inlet | 1 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 6114.6444 | 670.416 | 2022-10-11 | EDC_A_26
0204 | Sister3 | inlet | 2 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 5296.612 | 588.335 | 2022-10-11 | EDC_A_27
0205 | Sister3 | inlet | 3 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 6235.1206 | 680.854 | 2022-10-11 | EDC_A_28
0206 | Sister3 | bottom | 1 | 2022-08-23 | 1644.1754 | 363.223 | 10708.607 | 1108.718 | 2022-10-11 | EDC_A_29 | exceeds highest standard
0209 | Sister3 | top | 1 | 2022-08-23 | 107.2822 | 24.722 | 2967.5084 | 349.38 | 2022-10-11 | EDC_A_30
calibration check | NA | NA | NA | NA | 1006.8003 | 234.465 | 51635.1136 | 4326.79 | 2022-10-11 | EDC_A_31 |  | 1.6956 | -3.0674
0210 | Sister3 | top | 2 | 2022-08-23 | 110.9326 | 25.671 | 3540.675 | 408.507 | 2022-10-11 | EDC_A_32
0211 | Sister3 | top | 3 | 2022-08-23 | 112.033 | 26.007 | 3588.2808 | 413.496 | 2022-10-11 | EDC_A_33
0212 | Sister3 | outlet | 1 | 2022-08-23 | 500.7358 | 121.396 | 6307.2048 | 684.775 | 2022-10-11 | EDC_A_34
0213 | Sister3 | outlet | 2 | 2022-08-23 | 527.4325 | 127.602 | 6275.6996 | 681.303 | 2022-10-11 | EDC_A_35
0214 | Sister3 | outlet | 3 | 2022-08-23 | 501.173 | 121.287 | 7508.9491 | 800.163 | 2022-10-11 | EDC_A_36
0226 | Deans | inlet | 1 | 2022-08-31 | 3963.3626 | 840.175 | 30524.9106 | 2762.235 | 2022-10-11 | EDC_A_37 | exceeds highest standard
0229 | Deans | outlet | 1 | 2022-08-31 | 690.71 | 164.666 | 15810.7374 | 1554.622 | 2022-10-11 | EDC_A_39
0230 | Deans | outlet | 2 | 2022-08-31 | 863.8248 | 202.041 | 10798.7746 | 1106.207 | 2022-10-11 | EDC_A_40
0231 | Deans | outlet | 3 | 2022-08-31 | 1108.1534 | 253.563 | 9573.8298 | 992.076 | 2022-10-11 | EDC_A_41
0232 | Deans | top | 1 | 2022-08-31 | 22.719 | 4.9575 | 4586.7668 | 511.858 | 2022-10-11 | EDC_A_42
calibration check | NA | NA | NA | NA | 1005.121 | 234.193 | 50978.6626 | 4126.966 | 2022-10-11 | EDC_A_43 |  | 1.5286 | -4.3464
0233 | Deans | top | 2 | 2022-08-31 | 480.4426 | 116.788 | 5735.4404 | 625.193 | 2022-10-11 | EDC_A_44
0234 | Deans | top | 3 | 2022-08-31 | 23.062 | 5.023 | 4884.5013 | 540.48 | 2022-10-11 | EDC_A_45
0235 | Deans | bottom | 1 | 2022-08-31 | 23.8256 | 5.19 | 2749.1506 | 324.532 | 2022-10-11 | EDC_A_46
0236 | Deans | bottom | 2 | 2022-08-31 | 31.6416 | 6.934 | 3719.4136 | 424.027 | 2022-10-11 | EDC_A_47
0237 | Deans | bottom | 3 | 2022-08-31 | 37.658 | 8.324 | 2864.9342 | 336.268 | 2022-10-11 | EDC_A_48
0249 | Catfish | inlet | 3 | 2022-09-06 | 91.224 | 20.822 | 10299.0246 | 1052.745 | 2022-10-11 | EDC_A_49
0250 | Catfish | inlet | 2 | 2022-09-06 | 69.7761 | 15.805 | 9851.0892 | 1011.587 | 2022-10-11 | EDC_A_50
0251 | Catfish | inlet | 1 | 2022-09-06 | 41.6533 | 9.199 | 10873.2844 | 1104.03 | 2022-10-11 | EDC_A_51
0252 | Catfish | outlet | 1 | 2022-09-06 | 215.1565 | 51.658 | 11157.7472 | 1128.914 | 2022-10-11 | EDC_A_52
0253 | Catfish | outlet | 2 | 2022-09-06 | 347.3978 | 84.94 | 9949.2013 | 1018.537 | 2022-10-11 | EDC_A_53
calibration check | NA | NA | NA | NA | 1004.1984 | 234.097 | 50679.0946 | 4150.09 | 2022-10-11 | EDC_A_54 |  | 1.4368 | -4.9355

## run calibration check
ID | Vial | CH4 area | CH4 hgt | CO2 area | CO2 hgt | Run Date | File name | dev CH4 | dev Co2
1 |  | 966.7084 | 225.505 | 50395.6021 | 4321.849 | 2022-10-11 | EDC_A_20 | #DIV/0! | #DIV/0! | std curve 30 ppm CH4 | 0
2 |  | 1015.7251 | 235.546 | 52790.903 | 4495.02 | 2022-10-11 | EDC_A_21 | #DIV/0! | #DIV/0! | std curve 2000 ppm CO2 | 0
3 |  | 1006.8003 | 234.465 | 51635.1136 | 4326.79 | 2022-10-11 | EDC_A_31 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  | 1005.121 | 234.193 | 50978.6626 | 4126.966 | 2022-10-11 | EDC_A_43 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  | 1004.1984 | 234.097 | 50679.0946 | 4150.09 | 2022-10-11 |  | #REF! | #REF!
6 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## dilution factor
Date | 2022-10-12
CH4 conc | 10000 ppm
CO2 conc | 20000 ppm
Vial # | CH4 Peak area | CH4 Peak hgt | CO2 Peak area | CO2 Peak hgt |  | Std area | Raw data area | Avg area | Dilution Factor
Dilution 1 | 1989.5816 | 384.814 | 3549.7964 | 274.693 | CH4 | 2312.2793 | 2312.0881 | 2312.1837 | 1.134
Dilution 2 | 2065.7646 | 397.852 | 3659.4972 | 230.178 | CO2 | 4349.91 | 4350.8949 | 4350.4024 | 1.2004
Dilution 3 | 2061.4882 | 396.334 | 3663.024 | 279.89
Avg area | 2038.9448 |  | 3624.1059

## headpace equilibration
Vial | Site | Location | Rep | Collection Date | CH4 area | CH4 hgt | CO2 area | CO2 hgt | Run Date | File name | Notes | dilution sample vol (ml) | dilution status | CH4 curve | CH4 conc ppm | CO2 conc ppm
0181 | Deans | top | 2 | 2022-08-16 | 68.2468 | 15.361 | 8220.5028 | 900.19 | 2022-10-11 | EDC_A_12 | NA | NA | 0 | low | 28.9813 | 1794.7519
0182 | Deans | top | 3 | 2022-08-16 | 60.4512 | 13.493 | 7864.1696 | 862.7 | 2022-10-11 | EDC_A_13 | NA | NA | 0 | low | 25.7945 | 1713.9508
0183 | Deans | top | 1 | 2022-08-16 | 39.767 | 8.733 | 5516.798 | 621.756 | 2022-10-11 | EDC_A_14 | needle bent; don't include | NA | 0 | low | 17.3388 | 1181.6674
0184 | Deans | bottom | 1 | 2022-08-16 | 116.6162 | 26.959 | 4269.8374 | 578.029 | 2022-10-11 | EDC_A_15 | split peak | NA | 0 | high | 41.6648 | 898.9102
0184 | Deans | bottom | 1 | 2022-08-16 | 102.7794 | 23.604 | 6363.4012 | 705.518 | 2022-10-11 | EDC_A_15.01 | NA | NA | 0 | high | 38.7316 | 1373.6408
0185 | Deans | bottom | 2 | 2022-08-16 | 125.3335 | 29.112 | 8218.4177 | 889.076 | 2022-10-11 | EDC_A_16 | NA | NA | 0 | high | 43.5128 | 1794.2791
0186 | Deans | bottom | 3 | 2022-08-16 | 121.7912 | 28.241 | 5986.618 | 665.064 | 2022-10-11 | EDC_A_17 | NA | NA | 0 | high | 42.7619 | 1288.2025
0187 | Deans | outlet | 1 | 2022-08-16 | 40.427 | 8.927 | 4468.9028 | 508.958 | 2022-10-11 | EDC_A_18 | NA | NA | 0 | low | 17.6086 | 944.0497
0188 | Deans | outlet | 2 | 2022-08-16 | 40.1722 | 8.857 | 3857.1342 | 445.53 | 2022-10-11 | EDC_A_19 | NA | NA | 0 | low | 17.5044 | 805.3268
calibration check | NA | NA | NA | NA | 966.7084 | 225.505 | 50395.6021 | 4321.849 | 2022-10-11 | EDC_A_20 | NA | NA | 0 | high | 221.8744 | 11358.2581
calibration check | NA | NA | NA | NA | 1015.7251 | 235.546 | 52790.903 | 4495.02 | 2022-10-11 | EDC_A_21 | NA | NA | 0 | high | 232.2654 | 11901.4097
0189 | Deans | outlet | 3 | 2022-08-16 | 19.1283 | 4.197 | 3756.942 | 434.238 | 2022-10-11 | EDC_A_22 | NA | NA | 0 | low | 8.9017 | 782.6075
0190 | Deans | inlet | 1 | 2022-08-16 | 2575.8112 | 555.133 | 23905.3108 | 2287.716 | 2022-10-11 | EDC_A_23 | exceeds highest standard | NA | 0 | high | 562.9853 | 5351.3946
0191 | Deans | inlet | 2 | 2022-08-16 | 4661.2406 | 982.849 | 36322.9594 | 3271.408 | 2022-10-11 | EDC_A_24 | exceeds highest standard | NA | 0 | high | 1005.0718 | 8167.1854
0192 | Deans | inlet | 3 | 2022-08-16 | 3256.5768 | 694.902 | 22834.327 | 2188.911 | 2022-10-11 | EDC_A_25 | exceeds highest standard | NA | 0 | high | 707.2996 | 5108.5413
0203 | Sister3 | inlet | 1 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 6114.6444 | 670.416 | 2022-10-11 | EDC_A_26 | NA | NA | 0 | low | 1.0821 | 1317.2334
0204 | Sister3 | inlet | 2 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 5296.612 | 588.335 | 2022-10-11 | EDC_A_27 | NA | NA | 0 | low | 1.0821 | 1131.7387
0205 | Sister3 | inlet | 3 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 6235.1206 | 680.854 | 2022-10-11 | EDC_A_28 | NA | NA | 0 | low | 1.0821 | 1344.5522
0206 | Sister3 | bottom | 1 | 2022-08-23 | 1644.1754 | 363.223 | 10708.607 | 1108.718 | 2022-10-11 | EDC_A_29 | exceeds highest standard | NA | 0 | high | 365.4895 | 2358.9474
0209 | Sister3 | top | 1 | 2022-08-23 | 107.2822 | 24.722 | 2967.5084 | 349.38 | 2022-10-11 | EDC_A_30 | NA | NA | 0 | high | 39.6862 | 603.5977
calibration check | NA | NA | NA | NA | 1006.8003 | 234.465 | 51635.1136 | 4326.79 | 2022-10-11 | EDC_A_31 | NA | NA | 0 | high | 230.3734 | 11639.3262
0210 | Sister3 | top | 2 | 2022-08-23 | 110.9326 | 25.671 | 3540.675 | 408.507 | 2022-10-11 | EDC_A_32 | NA | NA | 0 | high | 40.46 | 733.5674
0211 | Sister3 | top | 3 | 2022-08-23 | 112.033 | 26.007 | 3588.2808 | 413.496 | 2022-10-11 | EDC_A_33 | NA | NA | 0 | high | 40.6933 | 744.3623
0212 | Sister3 | outlet | 1 | 2022-08-23 | 500.7358 | 121.396 | 6307.2048 | 684.775 | 2022-10-11 | EDC_A_34 | NA | NA | 0 | high | 123.0937 | 1360.8979
0213 | Sister3 | outlet | 2 | 2022-08-23 | 527.4325 | 127.602 | 6275.6996 | 681.303 | 2022-10-11 | EDC_A_35 | NA | NA | 0 | high | 128.7531 | 1353.7538
0214 | Sister3 | outlet | 3 | 2022-08-23 | 501.173 | 121.287 | 7508.9491 | 800.163 | 2022-10-11 | EDC_A_36 | NA | NA | 0 | high | 123.1864 | 1633.402
0226 | Deans | inlet | 1 | 2022-08-31 | 3963.3626 | 840.175 | 30524.9106 | 2762.235 | 2022-10-11 | EDC_A_37 | exceeds highest standard | NA | 0 | high | 857.1299 | 6852.4363
0229 | Deans | outlet | 1 | 2022-08-31 | 690.71 | 164.666 | 15810.7374 | 1554.622 | 2022-10-11 | EDC_A_39 | NA | NA | 0 | high | 163.366 | 3515.892
0230 | Deans | outlet | 2 | 2022-08-31 | 863.8248 | 202.041 | 10798.7746 | 1106.207 | 2022-10-11 | EDC_A_40 | NA | NA | 0 | high | 200.0643 | 2379.3935
0231 | Deans | outlet | 3 | 2022-08-31 | 1108.1534 | 253.563 | 9573.8298 | 992.076 | 2022-10-11 | EDC_A_41 | NA | NA | 0 | high | 251.8591 | 2101.6285
0232 | Deans | top | 1 | 2022-08-31 | 22.719 | 4.9575 | 4586.7668 | 511.858 | 2022-10-11 | EDC_A_42 | NA | NA | 0 | low | 10.3696 | 970.7762
calibration check | NA | NA | NA | NA | 1005.121 | 234.193 | 50978.6626 | 4126.966 | 2022-10-11 | EDC_A_43 | NA | NA | 0 | high | 230.0174 | 11490.4712
0233 | Deans | top | 2 | 2022-08-31 | 480.4426 | 116.788 | 5735.4404 | 625.193 | 2022-10-11 | EDC_A_44 | NA | NA | 0 | high | 118.7918 | 1231.2462
0234 | Deans | top | 3 | 2022-08-31 | 23.062 | 5.023 | 4884.5013 | 540.48 | 2022-10-11 | EDC_A_45 | NA | NA | 0 | low | 10.5098 | 1038.2896
0235 | Deans | bottom | 1 | 2022-08-31 | 23.8256 | 5.19 | 2749.1506 | 324.532 | 2022-10-11 | EDC_A_46 | NA | NA | 0 | low | 10.8219 | 554.0836
0236 | Deans | bottom | 2 | 2022-08-31 | 31.6416 | 6.934 | 3719.4136 | 424.027 | 2022-10-11 | EDC_A_47 | NA | NA | 0 | low | 14.0171 | 774.0976
0237 | Deans | bottom | 3 | 2022-08-31 | 37.658 | 8.324 | 2864.9342 | 336.268 | 2022-10-11 | EDC_A_48 | NA | NA | 0 | low | 16.4766 | 580.3383
0249 | Catfish | inlet | 3 | 2022-09-06 | 91.224 | 20.822 | 10299.0246 | 1052.745 | 2022-10-11 | EDC_A_49 | NA | NA | 0 | high | 36.282 | 2266.0716
0250 | Catfish | inlet | 2 | 2022-09-06 | 69.7761 | 15.805 | 9851.0892 | 1011.587 | 2022-10-11 | EDC_A_50 | NA | NA | 0 | low | 29.6065 | 2164.4991
0251 | Catfish | inlet | 1 | 2022-09-06 | 41.6533 | 9.199 | 10873.2844 | 1104.03 | 2022-10-11 | EDC_A_51 | NA | NA | 0 | low | 18.1099 | 2396.2891
0252 | Catfish | outlet | 1 | 2022-09-06 | 215.1565 | 51.658 | 11157.7472 | 1128.914 | 2022-10-11 | EDC_A_52 | NA | NA | 0 | high | 62.5542 | 2460.7931
0253 | Catfish | outlet | 2 | 2022-09-06 | 347.3978 | 84.94 | 9949.2013 | 1018.537 | 2022-10-11 | EDC_A_53 | NA | NA | 0 | high | 90.5878 | 2186.7467
calibration check | NA | NA | NA | NA | 1004.1984 | 234.097 | 50679.0946 | 4150.09 | 2022-10-11 | EDC_A_54 | NA | NA | 0 | high | 229.8218 | 11422.542